## Sheet1
序号 | 大类代码 | 分类领域名称 | 分类一级名称 | 分类二级名称
1 | C | 长度 | 1.尺 | 竹木直尺
2 | C | 长度 |  | 套管尺
3 | C | 长度 |  | 钢卷尺
4 | C | 长度 |  | 带锤钢卷尺
5 | C | 长度 |  | 铁路轨距尺
6 | C | 长度 | 2.面积计 | 皮革面积计
7 | R | 热工 | 3.玻璃液体温度计 | 玻璃液体温度计
8 | R | 热工 | 4.体温计 | 体温计
9 | R | 热工 | 5.石油闪点温度计 | 石油闪点温度计
10 | WH | 化学 | 6.谷物水分测定仪 | 谷物水分测定仪
11 | WH | 化学 | 7.热量计 | 热量计
12 | L | 力学 | 8.砝码 | 砝码
13 | L | 力学 |  | 链码
14 | L | 力学 |  | 增砣
15 | L | 力学 |  | 定量铊
16 | L | 力学 | 9.天平 | 天平
17 | L | 力学 | 10.秤 | 杆秤
18 | L | 力学 |  | 戥秤
19 | L | 力学 |  | 案秤
20 | L | 力学 |  | 台秤
21 | L | 力学 |  | 地秤
22 | L | 力学 |  | 皮带秤
23 | L | 力学 |  | 吊秤
24 | L | 力学 |  | 电子秤
25 | L | 力学 |  | 行李秤
26 | L | 力学 |  | 邮政秤
27 | L | 力学 |  | 计价收费专用秤
28 | L | 力学 |  | 售粮秤
29 | L | 力学 | 11.定量包装机 | 定量包装机
30 | L | 力学 |  | 定量灌装机
31 | L | 力学 | 12.轨道衡 | 轨道衡
32 | L | 力学 | 13.容重器 | 谷物容重器
33 | L | 力学 | 14.计量罐、计量罐车 | 立式计量罐
34 | L | 力学 |  | 卧式计量罐
35 | L | 力学 |  | 球形计量罐
36 | L | 力学 |  | 汽车计量罐车
37 | L | 力学 |  | 铁路计量罐车
38 | L | 力学 |  | 船舶计量仓
39 | R | 热工 | 15.燃油加油机 | 燃油加油机
40 | L | 力学 | 16.液体量提 | 液体量提
41 | L | 力学 | 17.食用油售油器 | 食用油售油器
42 | L | 力学 | 18.酒精计 | 酒精计
43 | L | 力学 | 19.密度计 | 密度计
44 | WH | 化学 | 20.糖量计 | 糖量计
45 | L | 力学 | 21.乳汁计 | 乳汁计
46 | R | 热工 | 22.煤气表 | 煤气表
47 | R | 热工 | 23.水表 | 水表
48 | R | 热工 | 24.流量计 | 液体流量计
49 | R | 热工 |  | 气体流量计
50 | R | 热工 |  | 蒸汽流量计
51 | R | 热工 | 25.压力表 | 压力表
52 | R | 热工 |  | 风压表
53 | R | 热工 |  | 氧气表
54 | R | 热工 | 26.血压计 | 血压计
55 | R | 热工 |  | 血压表
56 | R | 热工 | 27.眼压计 | 眼压计
57 | L | 力学 | 28.出租汽车里程计价表 | 出租汽车里程计价表
58 | L | 力学 | 29.公路管理速度监测仪（测速仪） | 公路管理速度监测仪
59 | L | 力学 | 30.振动监测仪（测振仪） | 振动监测仪
60 | D | 电磁 | 31.电能表 | 单相电能表
61 | D | 电磁 |  | 三相电能表
62 | D | 电磁 |  | 分时记度电能表
63 | D | 电磁 | 32.测量互感器 | 电流互感器
64 | D | 电磁 |  | 电压互感器
65 | D | 电磁 | 33.绝缘电阻、接地电阻测量仪 | 绝缘电阻测量仪
66 | D | 电磁 |  | 接地电测量仪
67 | D | 电磁 | 34.场强计 | 场强计
68 | W | 无线电 | 35.心、脑电图仪 | 心电图仪
69 | W | 无线电 |  | 脑电图仪
70 | DL | 电离辐射 | 36.照射量计（含医用辐射源） | 照射量计
71 | DL | 电离辐射 |  | 医用辐射源
72 | DL | 电离辐射 | 37.电离辐射防护仪 | 射线监测仪
73 | DL | 电离辐射 |  | 照射量率仪
74 | DL | 电离辐射 |  | 放射性表面污染仪
75 | DL | 电离辐射 |  | 个人剂量计
76 | DL | 电离辐射 | 38.活度计 | 活度计
77 | G | 光学 | 39.激光能量、功率计（含医用激光源） | 激光能量计
78 | G | 光学 |  | 激光功率计
79 | G | 光学 |  | 医用激光源
80 | S | 声学 | 40.超声功率计（含医用超声源） | 超声功率计
81 | S | 声学 |  | 医用超声源
82 | S | 声学 | 41.声级计 | 声级计
83 | S | 声学 | 42.听力计 | 听力计
84 | WH | 化学 | 43.有害气体分析仪 | CO分析仪
85 | WH | 化学 |  | CO2分析仪
86 | WH | 化学 |  | SO2分析仪
87 | WH | 化学 |  | 测氢仪
88 | WH | 化学 |  | 硫化氢测定仪
89 | WH | 化学 | 44.酸度计 | 酸度计
90 | WH | 化学 |  | 血气酸碱平衡分析仪
91 | WH | 化学 | 45.瓦斯计 | 瓦斯报警器
92 | WH | 化学 |  | 瓦斯测定仪
93 | WH | 化学 | 46.测汞仪 | 汞蒸气测定仪
94 | G | 光学 | 47.火焰光度计 | 火焰光度计
95 | G | 光学 | 48.分光光度计 | 可见光分光光度计
96 | G | 光学 |  | 紫外分光光度计
97 | G | 光学 |  | 红外分光光度计
98 | G | 光学 |  | 荧光分光光度计
99 | G | 光学 |  | 原子吸收分光光度计
100 | G | 光学 | 49.比色计 | 滤光光电比色计
101 | G | 光学 |  | 荧光光电比色计
102 | WH | 化学 | 50.烟尘、粉尘测量仪 | 烟尘测量仪
103 | WH | 化学 |  | 粉尘测量仪
104 | WH | 化学 | 51.水质污染监测仪 | 水质监测仪
105 | WH | 化学 |  | 水质综合分析仪
106 | WH | 化学 |  | 测氢仪
107 | WH | 化学 |  | 溶氧测定仪
108 | WH | 化学 | 52.呼出气体酒精含量探测器 | 呼出气体酒精含量探测器
109 | WH | 化学 | 53.血球计数器 | 电子血球计数器
110 | G | 光学 | 54.屈光度计 | 屈光度计
111 | S | 时间频率 | 55.电子计时计费装置 | 电话计时计费装置
112 | WH | 化学 | 56.棉花水分测量仪 | 棉花水分测量仪
113 | G | 光学 | 57.验光仪 | 验光仪
114 | G | 光学 |  | 验光镜片组
115 | W | 无线电 | 58.微波辐射与泄露测量仪 | 微波辐射与泄漏测量仪
116 | R | 热工 | 59.燃气加气机 | 燃气加气机
117 | R | 热工 | 60.热能表 | 热能表