新版平台发现的部分问题：

●计量器具自动分选：

1）案秤准确度等级有、两种级别。授权检定能力为级时，可检定、两种级别。

系统应能识别这类符号，并比较其顺序。测试时输入的Ⅲ Ⅳ，器具为Ⅳ、检定能力为Ⅲ时，系统判断为不能检。

2）机械天平的准确度等级有：1 2 3 4 5 6 7 8 9 10，准确度依次递减，检定能力为一下的级别均可检定。现在系统输入不了这类符号。需要解决输入问题和比较问题。电子天平等级分为   ，问题同上。另外，天平测量范围中有三种单位：g,Kg,T。不仅要比较单位前面的数值，还要比较单位的大小。当前的系统处理这类问题不正确。

●器具分配到技术机构以后，信息进入了强检器具检定管理模块下的指定检定器具管理分模块。这个模块放在强检器具备案管理模块下更合适。名称叫“备案器具检定计划”。准确度等级和测量范围两参数也应进入这个表格。检定信息产生以后应在强检器具检定管理模块下另建一个类似的模块来放置器具基本信息+检定信息。使得备案信息和检定信息可分开查询。

●县级部门提交给市级管理部门的信息还不能提交过去，在用户处显示待审核。

●各级用户从哪里注册？